天平连接电脑方法

- 首先确保电脑与天平的连接线是畅通的；

- 其次点击电脑开始进入所有程序，点附件进入通讯、点击超级终端；

- 在连接描述中输入名称，选第一个图标，点击确定；

- 进入下一步操作中，在连接时使用选择COM1，点击确定；

- 在端口设置中的每秒位数选9600，其它按默认设置，点击确定，完成连接电脑；

- 最后按照说明书上的操作方法，调好天平的输出。注：天平的波特率要与电脑的每秒位数一致，均为9600。

- 设置完毕后，按天平的打印键，电脑上就会显示天平的读数。

深圳市华恒仪器有限公司